## Sitios_LCB
				30m	dia/mes
	ID_VARs	VARIAVEIS	Unidades	BAN	K77	PEG	SVG		VCP	USR
	Net	Saldo de Radiação					svg_001_NR.30m
	Ki	Ki					svg_002_RG_IN_F.30m
	Kr	Kr					svg_003_RG_OUT_F.30m
	Pari	Par_i					svg_004_PAR_IN_F.30m
	Parr	Par_r					svg_005_PAR_OUT_F.30m
	Rain	Rain				pdg_029_RAIN_AWS.30m	svg_006_RAIN_AWS.30m
	Pres	press
	Tar	Tar				pdg_026_TAR.30m	svg_020_T_AR_HMP_FINAL.30m
	UR	ur				pdg_027_UR.30m	"svg_021_UR_HMP.30m"
	Vh	vh				pdg_030_Vh_AWS_FINAL.30m	"svg_014_VH_SON_F.30m"
Water Balance	TLog	Temp logger do vertedor					svg_042_Tlogger_VERT.30m
	CtD	Cota_mm_ Druck – filtro limites					svg_043_VERT_DRUCK_F.30m
	CtS	Cota_mm_ Solinst					svg_035_COTA_SOLINST_cm.30m
	VzD	Vazão – Druck					svg_052_VAZAO_F.30m
	VzS	Vazão – Solinst					svg_052_VAZAO_SOLINST.30m
	Vz	Vazão – Série consistente
	Def	Deflúvio_FINAL	mm
		Tar_Solinst only 10m					svg_035_T_AR_SOLINST.10m
		Tágua_Solinst					svg_035_T_AGUA_SOLINST.10m
		Tágua T_107					svg_035_T_AGUA_T107.10m

				svg_052_VAZAO.30m	20/11/2014
		svg_007_ATMOSPHERIC_PRESS.30m					svg_052_VAZAO_F.30m
		svg_007_ATMOSPHERIC_PRESS_A.30m					svg_052_VAZAO_SOLINST.30m
		svg_007_ATMOSPHERIC_PRESS_A_F.30m					svg_053_DEFLUVIO.30m
		svg_007_ATMOSPHERIC_PRESS_F.30m					svg_053_DEFLUVIO_F.30m
		svg_007_PRESS_AWS.30m					svg_053_DEFLUVIO_SOLINST.30m
		svg_007_PRESS_IRGA.30m
		svg_007_PRESS_IRGA_CLOSE.30m
		svg_008_AGC_AWS.30m
		svg_008_AGC_CLOSE.30m
		svg_008_AGC_OPEN.30m
		svg_009_TPANEL.30m
		svg_010_BAT_AWS.30m
		svg_010_BAT_IRGA_CLOSE.30m
		svg_011_UX.30m
		svg_011_UX_F.30m
		svg_012_UY.30m
		svg_012_UY_F.30m
		svg_013_UZ.30m
		svg_013_UZ_F.30m
		svg_014_VH_SON.30m
		svg_014_VH_SON_a.30m
		svg_014_VH_SON_F.30m
		svg_015_DIR_SON.30m
		svg_015_DIR_SON_F.30m
		svg_016_USTAR.30m
		svg_016_USTAR_F.30m
		svg_017_T_AR_SON.30m
		svg_017_T_AR_SON_F.30m
		svg_017_TS_REAL.30m
		svg_018_CO2.30m
		svg_018_CO2_CLOSE.30m
		svg_018_CO2_CLOSE_F.30m
		svg_018_CO2_F.30m
		svg_018_CO2_molar.30m
		svg_018_storage_mol.30m
		svg_019_H2O.30m
		svg_019_H2O_CLOSE.30m
		svg_019_H2O_CLOSE_F.30m
		svg_019_H2O_F.30m
		svg_019_H2O_molar.30m
		svg_020_T_AR_HMP.30m
		svg_020_T_AR_HMP_A.30m
		svg_020_T_AR_HMP_B.30m
		svg_020_T_AR_HMP_B_F_2.30m
		svg_020_T_AR_HMP_B_F.30m
		svg_020_T_AR_HMP_F.30m
		svg_020_T_AR_HMP_F_A.30m
		svg_020_T_AR_HMP_FINAL.30m
		svg_021_UR_HMP_2.30m
		svg_021_UR_HMP.30m
		svg_021_UR_HMP_F.30m
		svg_022_WT.30m
		svg_023_WQ.30m
		svg_024_WC.30m
		svg_025_AGC.30m
		svg_026_H_0_CLOSE.30m
		svg_026_H_0_CLOSE_F.30m
		svg_026_H_1_CLOSE.30m
		svg_026_H_1_CLOSE_F.30m
		svg_026_H_CALC.30m
		svg_026_H_LAG_CLOSE.30m
		svg_026_H_RAW.30m
		svg_026_H_RAW_a.30m
		svg_026_H_RAW_CLOSE.30m
		svg_026_H_RAW_F.30m
		svg_026_H_WEBB.30m
		svg_026_H_WEBB_a.30m
		svg_026_H_WEBB_AGC.30m
		svg_026_H_WEBB_F.30m
		svg_027_LE_0_CLOSE.30m
		svg_027_LE_0_CLOSE_F.30m
		svg_027_LE_1_CLOSE.30m
		svg_027_LE_1_CLOSE_F.30m
		svg_027_LE_CALC.30m
		svg_027_LE_LAG_CLOSE.30m
		svg_027_LE_RAW.30m
		svg_027_LE_RAW_a.30m
		svg_027_LE_RAW_CLOSE.30m
		svg_027_LE_RAW_F.30m
		svg_027_LE_WEBB.30m
		svg_027_LE_WEBB_a.30m
		svg_027_LE_WEBB_AGC.30m
		svg_027_LE_WEBB_F.30m
		svg_028_FC_0_CLOSE.30m
		svg_028_FC_0_CLOSE_F.30m
		svg_028_FC_1_CLOSE.30m
		svg_028_FC_1_CLOSE_F.30m
		svg_028_FC_CALC.30m
		svg_028_FC_LAG_CLOSE.30m
		svg_028_FC_RAW.30m
		svg_028_FC_RAW_a.30m
		svg_028_FC_RAW_CLOSE.30m
		svg_028_FC_RAW_F.30m
		svg_028_FC_WEBB.30m
		svg_028_FC_WEBB_a.30m
		svg_028_FC_WEBB_AGC.30m
		svg_028_FC_WEBB_F.30m
		svg_031_L.30m
		svg_032_press_vapor_2.30m
		svg_032_press_vapor.30m
		svg_032_press_vapor_3.30m
		svg_032_press_vapor_AWS.30m
		svg_032_press_vapor_F.30m
		svg_032_zL.30m
		svg_033_um_esp.30m
		svg_033_um_esp_AWS.30m
		svg_033_um_esp_F.30m
		svg_034_def_vapor.30m
		svg_034_def_vapor_AWS.30m

		svg_042_TEMP_LOGGER_CLOSE.30m

		svg_044_SHF_1.30m
		svg_044_SHF_1_F.30m
		svg_045_SHF_2.30m
		svg_045_SHF_2_F.30m
		svg_046_SHF_3.30m
		svg_046_SHF_3_F.30m
		svg_049_FG.30m
		svg_049_FG_F.30m
		svg_050_STORAGE.30m
		svg_051_RAZAO_MISTURA.30m

		svg_H2O.30m
		svg_Thmp.30m
		svg_TSon.30m
		svg_TS_REAL.30m
		svg_UR.30m

		svg_053_DEFLUVIO.1d
		svg_053_DEFLUVIO.30m
		svg_053_DEFLUVIO_F.30m
		svg_053_DEFLUVIO.hh
		svg_053_DEFLUVIO.mes
		svg_053_DEFLUVIO.qzn
		svg_053_DEFLUVIO_SOLINST.1d
		svg_053_DEFLUVIO_SOLINST.30m
		svg_053_DEFLUVIO_SOLINST.hh
		svg_053_DEFLUVIO_SOLINST.mes
		svg_053_DEFLUVIO_SOLINST.qzn

## Localização
Código	Cidade	Lat	Lon	H(m)
EXT	Extrema – MG	22°52'47,899”S	46°14'44,228”W	1035